## Насоси
НАСОСИ короткий цикл
№ | пристрій |  | адреса | марка |  | потужність | оберти | струм |  | марка двигуна | напруга | кабель
|  |  |  | параметр |  | КВТ |  | А
| Насос подачі маси на БПУ | НМ-11 | ЩУ 2 АС | 450/22.5 |  | 75 | 100 | 150 | ~ |  |  |  | ШУ 65
1
| Змішуючий насос подачі маси | ЗНМ-12 | ЩУ 2 АС | 900л/с-30 |  | 315 | 1448 | 571 | -343 | M3BP355SMB4B3 | З-Т | 2х3х185(350) | ШУ 34
2 | Iступінь УВК
| насос подачі маси з I ступені | НМ-13 | ЩУ 2 АС | 200-150-315 |  | 55 | 1000 | 100 | ~ | ---------- |  |  | ШУ 27
3 | на II ступінь УВК
| насос подачі маси з II ступені | НМ-14 | ЩУ 2 АС | AHLMSTRON 30-27 |  | 15 | 1475 | 27.5 | ~ | не читається |  |  | ШУ 65
4 | на III ступінь УВК
| змішувач №2 подача на С-8 і | ЗНМ-15 | ЩУ 2 АС | 220/20 |  | 315 | 1448 | 571 | -343 | M3BP355SMB4B3 | З-Т | 2х3х185(350) | ШУ 35
5 | напорний ящик
| насос подачі маси від збірника | НМ-16 | ЩУ 2 АС | АВВ260/18 |  | 30 | 1470 | 55.47 |  | ABB QA200L55 |  | 3Х16(75) | ШУ 49
6 | відходів в С-8
| Насос подачі маси від гауч | НМ-17(1) | ЩУ 2 АС | AHLMSTRON 30-27 |  | 30 | 1465 | 61 |  | 2QA200L4 |  | 3Х16(75) | ШУ 49
7 | басейна на згущувач
| Насос подачі маси від гауч | НМ-17(2) | ЩУ 2 АС | КФС 400-20 |  | 11 | 1460 | 21.5 |  | elektra |  | 3х2,5(25) | ШУ 65
8 | басейна на згущувач
| Насос подачі масиз бас браку | НМ-18 | ЩУ 2 АС | ABC BA200¦150-40 |  | 55 | 1475 | 103 |  | 2BA 250-SMA-1 | З-Т | 2Х3Х16(75) | ШУ 27
9 | через еншкіпер в маш.басейн
| Насос подачі зворотньої води | НМ-19 | ЩУ 2 АС | APPOLO100¦315 |  | 22 | 2952 | 39.1 |  | M3BP180MLA2 |  | 3x6(42) | ШУ 18
10 | на регулятори концентрації |  |  | 155/30 | [5 empty] | ABB
| Насос подачі зворотньої води | НМ-20 | ЩУ 2 АС | AHLMSTRON 200-150-315 |  | 55 | 1475 | 100 | ~ | Ф
11 | на розмол і розпуск |  |  | 420/47
| Насос подачі освітленої води | НО-21 | ЩУ 2 АС | OPL125- | 100 | 15 | 1445 | 32.5 |  | BF5 160L4 |  | 3Х4(35) | ШУ 43
12 | на млин УВК УЗ |  |  | 120/30 | [5 empty] | EFACEC
| Насос подачіосвітленої | НО-22 | ЩУ 2 АС | AHLMSTRON |  | 30 | 1465 | 61 |  | BCC QU200L4 AO |  | 3Х16(75) | ШУ 49
13 | води на потреби РВП |  |  | 417л/с/30
| насос подачі маси з басейну | НВ-23 | ЩУ 2 АС | AHLMSTRON 30-27 |  | 55 | 1475 | 97 | -58 | KA6 253-4AA60Z | З-Т | 2Х3Х16(75) | ШУ 43
14 | надлишкової води в бас.зворотньої |  |  | 50л/с/25
| насос подачі маси з басейну | НВ-23(1) | ЩУ 2 АС | AHLMSTRON 30-27 |  | 30 | 1470 | 67 |  | HOYER Y22 200L4 |  | 3Х16(75) | ШУ 62
15 | надлишкової води в бас.зворотньої |  |  | 50л/с/25
| насос подачі надл води на | НМ-24 | ЩУ 2 АС | 50л/с/25 |  | 45 | 1500 | 90 | ~ | BCC не читається |  | 3Х16(75) | ШУ 65
16 | дугова сито
17 | насос відкачки з лотка вих | НВ-25 | ЩУ 2 АС |  |  | 37 |  | 75 | ~ |  |  |  | ШУ 43
лопів вакуумнасосів
| Насос подачі освітленої води | НВ-26 | ЩУ 2 АС |  |  | 50 |  | 100 | ~
18 | на деарацію флотоловушки
| насос подачі відкачки відх. | НВ-27 | ЩУ 2 АС |  |  | 55 | 2950 | 105 | ~ | не читається |  | 2Х3Х16(75)
19 | на фільтр прес скоп |  |  | 417/70
| насос відкачки з приямка | НВ-28 | ЩУ 2 АС |  |  | 50 |  | 100 | ~
20 | в каналізацію
| насос відкачки з приямка в | НВ-29 | ЩУ 2 АС |  |  | 50 |  | 100 | ~
21 | бак оборотньої води
| Насос подачі браку ГРГ в ГРВ | НМ-30 | ЩУ 2 АС |  |  | 7.5 | 1455 | 14.5 |  | 1LA9133-4KA60 |  | 3х1.5(19) | ШУ 65
22
| Подача сухого браку від ГРВ | НМ-31 | ЩУ 2 АС |  |  | 30 | 1465 | 61 |  | QL 200L4 |  | 3X16(75)
23 | наката в басейн браку
| насос свіжої води на | НС-32 | ЩУ 2 АС |  |  | 4.5 |  | 10 | ~
24 | відсічку
| насос свіжої води на вприск | НС-33 | ЩУ 2 АС |  |  | 22.5 |  | 45 | ~ |  |  |  | ШУ 65
25 | високого тиску
| насос свіжої води на | НС-34 | ЩУ 2 АС |  |  | 11.5 |  | 23 | ~ |  |  |  | ШУ 49
26 | орошение сприска
| насос свіжої води на | НС-35 | ЩУ 2 АС |  |  | 22.5 |  | 45 | ~ |  |  |  | ШУ 18
27 | ввідбійний сприск
28
[6 empty] | 808.5 |  | 1683.57

## Технологічне обладнання
№ |  |  |  |  | Технологічне обладнання(короткий цикл)
№ | пристрій |  | адреса | напруга | потужність | оберти | струм | марка двигуна | кабель
[5 empty] | КВТ |  | А
| Дисковий млинна БПУ | ДМ-2 | ЩУ 2 АС | AC | 450 | 1488 | 770(462) | M2BA355MB4B3 | 3x240(499) | ШУ 3
1
| мішалка гауч басейна | М-4 | ЩУ 2 АС | AC | 15 | 1460 | 29.5 | DV160L4 | 3x4(35)
2
| Мішалка ГРГ клеїльний прес | М-5 | ЩУ 2 АС | AC | 55 | 1000 | 110
3
| мішалка сухого браку | М-6 | ЩУ 2 АС | AC | 75 | 950 | 134 | АО2-92-643 | 2X3X10(55) | ШУ 44
4 | під накатом
| Мішалка басейну маси | М-7 | ЩУ 2 АС | AC | 11 | 1450 | 23 | QUX160M4 | 3x2,5(25)
5
| Мішалка басейну зворотнього | М-8 | ЩУ 2 АС | AC | 11 | 1450 | 23 | QUX160M4 | 3х2,5(25) | ШУ 44
6 | браку
| сортувалка УЗ головна | С-8 |  | AC | 75 |  | 134 | АВВ не читається |  | ШУ 44
7
| сортувалка Iiступеню УВК | С-9 |  | АС | 22 | 1475 | 41 | RM3B1 180MLB4 | 3x10(55) | ШУ 44
8
| Дугове сито | ДС-3 |  | АС
9
| Флотоловушка | ФТ-1 |  | АС
10
| Енштіпер | ЕМ-3 |  | АС
11
| Діареатор | Д-2 |  | АС
12
| Вакуум вентилятор | ВВ-6 |  | АС
13 | мокрих ящиків
| Вакуум вентилятор | ВВ-7 |  | АС
14 | мокрих ящиків
| згущувач |  |  | АС
15
[5 empty] | 264 |  | 494.5

## Вакуум-насоси
ВАКУУМ-НАСОСИ
№ | пристрій |  | адреса | напруга | потужність | оберти | струм | марка двигуна | схема | кабель
[5 empty] | КВТ |  | А
| Вакуум -насос гауч вал | №1 | ЩУ 2 АС | AC | 250 | 741 | 460(276) | A8-3558AB60-Z355 | з-т | 2x3x150(305)
1
| Вакуум -насоссухих ящиків | №2 | ЩУ 2 АС | AC | 250 | 741 | 460(276) | A8-3558AB60-Z355 | з-т | 2x3x150(305)
2
| Вакуум -насос пікап вал | №3 | ЩУ 2 АС | AC | 250 | 741 | 460(276) | A8-3558AB60-Z355 | з-т | 2x3x150(305)
3
| Вакуум -насос сукномийок | №4 | ЩУ 2 АС | AC | 200 | 741 | 460(276) | A8-3558AB60-Z355 | з-т | 2x3x150(305)
4
| Вакуум -насос резервний | №5 |  |  | 200 | 1489 | 358 | Silaik S355 S4
5
1200

## Вентилятори
вентилятори
номер | пристрій | адреса | потужність | оберти | струм, | схема | марка кабелю | марка двигуна | примітки
|  |  | квт |  | A
1 | Блок вентиляторів |  | 37 |  | 75
|  | ЩУ-2 АС | 55 |  | 100
2 | Блок фільтр+вент
|  | ЩУ-2 АС | 30 |  | 60
3 | Вент+ теплообмінник
|  | ЩУ-2 АС | 22 |  | 45 |  |  |  | ШУ 8
4 | фільтр-вент
|  | ЩУ-2 АС | 15 | 1450 | 31 |  | 3х4(35) | КАТТ
5 | рекуператор блочний
|  | ЩУ-2 АС | 55 | 1480 | 98,9(60) | з-т | 2х3х16(75) | M3BP250SMA4
|  |  | 214 |  | 411

## Гідростанції
гідростанції
№ |  | пристрій | адреса | напруга | кіл-ть | потужність | потужність | оберти | струм Ʃроз | марка двигуна |  | кабель
[6 empty] | КВТ, Ʃ | КВТ |  | А
1 | ГідростанціяGRS |  | ЩУ-2 | AC | 6 | 45 | 7.5 | 1500 | 87 | ABB 132M4A | ШУ 59 | 3x25(95)
[5 empty] | 1 | 1
2 | KUSTER |  | ЩУ-2 | AC | 2 | 3 | 1.5 | 1400 | 5.7 |  |  | 3x1,5(19)
3 | KUSTER |  | ЩУ-2 | AC | 2 | 3 | 1.5 | 1400 | 5.7 |  |  | 3x1,5(19)
4 | Гідростанція рідкої змазки №1 |  | ЩУ-2 | AC | 2 | 37 | 18.5 | 1450 | 71 |  | ШУ 59 | 3x16(75)
5 | Гідростанція рідкої змазки №2 |  | ЩУ-2 | AC | 2 | 6 | 3 | 1420 | 11.5 |  |  | 3x1,5(19)
6 | Прес 1+3 |  | ЩУ-2 | AC | 2 | 12.5 | 3 | 1500 | 21 |  | ШУ 49 | 3x2,5(25)
[5 empty] | 1 |  | 5.5 | 1430 |  |  | ШУ 49
[5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | ШУ 18
7 | Гідростанція HAVE |  | ЩУ-2 | AC | 1 | 7.5 | 7.5 |  | 14.5 |  | ШУ 18 | 3x1,5(19)
8 | Гідростанція сітки |  | ЩУ-2 | AC | 1 | 1.5 | 1.5 | 1420 | 2.8 |  | ШУ 59 | 3x1,5(19)
9 | Гідростанція пластичної змазки№1 |  | ЩУ-2 | DC
10 | Гідростанція пластичної змазки№2 |  | ЩУ-2 | DC
11 | Гідростанція клеюч.преса |  | ЩУ-2
12 | Гідростанція ПРС |  | ЩУ-2 | AC | 1 | 15 | 15 | 1500 | 26 | 160L4 | ШУ 58 | 3x4(35)
12 | Гідростанція ценр.змащування |  | ЩУ-2 | AC
[6 empty] | 47 |  |  | 84.4

## Компресор+конден.насоси
компресор+конден.насоси
номер | пристрій |  | адреса |  | потужність | струм | марка двигуна | кабель | примітки
[5 empty] | кВт | А(роз.)
| КОМПРЕССОР |  | комірка ф-3 РУ 0.4
1 |  |  |  |  | 160 | 305 |  | 3х185(350) | ПОДКЛЮЧЕН от ТП
| конденсатний |  | ЩУ 2 АС
2 | насос 1 |  |  |  | 11 | 21 |  | 4х2,5(25)
| конденсатний |  | ЩУ 2 АС
3 | насос 2 |  |  |  | 11 | 21 |  | 4х2,5(25)
| конденсатний |  | ЩУ 2 АС
4 | насос 3 |  |  |  | 10 | 19 |  | 4х2,5(25)
| конденсатний |  | ЩУ 2 АС | [5 empty] | ШУ 18
5 | насос 4 |  |  |  | 7.5 | 15 |  | 4х2,5(25)
| конденсатний |  | ЩУ 2 АС | [5 empty] | ШУ 13
6 | насос 5 |  |  |  | 2.2 | 4.5 |  | 3х1,5(19)
| конденсатний |  | ЩУ 2 АС
7 | насос 6 |  |  |  | 2.2 | 4.5 |  | 3х1,5(19)
| конденсатний |  | ЩУ 2 АС
8 | насос 7
9
10
11
| кВт | А
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 43.9 | 85

## Приводи
ПРИВОДА
номер | пристрій | адреса | потужність | оберти | струм, | схема | марка кабелю | марка двигуна
|  |  | квт |  | A |  |  |  |  | примітки
1 | сіткоповоротний |  |  |  |  | АС | 2х3Х185(350) | ABB
| вал нижній | ЩУ 1 AC | 400 | 992 | 700 |  |  | M2BA400LKA6
2 | гауч вал |  |  |  |  | АС | 2Х3Х120(260) | M2BA355SMB6B3
|  | ЩУ 1 АС | 250 | 992 | 470
3 | відсмоктуючий вал |  |  |  |  | DC | 2х2х70(215) | BCC
| пікап | ЩУ 1 DC | 142.5 | 1534 | 350 |  | 2х6 | GNB255M38F
4 | жолобчатий вал |  |  |  |  | DC | 2х2х70(215) | BCC
| кюстерс прес | ЩУ 1 DC | 142.5 | 1534 | 350 |  | 2х6 | GNB255M38F
5 | 1 керамічний вал |  |  |  |  | DC | 2х70(215) | GNB180L33F
|  | ЩУ 1 DC | 78 | 1768 | 194 |  | 2х6 | BCC
6 | 2 керамічний вал |  |  |  |  | DC | 2х70(215) | GNB180L33F
|  | ЩУ 1 DC | 78 | 1768 | 194 |  | 2х6 | BCC
7 | вал з глухою перфорацією |  |  |  |  | DC | 2х2х70(215) | BCC
|  | ЩУ 1 DC | 142.5 | 1534 | 350 |  | 2х6 | GNB255M38F
8 | папероведучий вал 1 |  |  |  |  | DC | 2х6 (50) | GH51340GF
|  | ЩУ 1 DC | 18 | 1700 | 40 |  | 2х2,5
9 | папероведучий вал 2 |  |  |  |  | DC | 2х6(50) | GH51340GF
|  | ЩУ 1 DC | 18 | 1700 | 40 |  | 2х2,5
10 | 1 сушильна |  |  |  |  | DC | 2х70(215) | GNB180L33F
|  | ЩУ 1 DC | 78 | 1768 | 194 |  | 2х6 | BCC
11 | 2 сушильна |  |  |  |  | АС | 3х95(220) | M2BA315SMC6B3
|  | ЩУ 1 AC | 110 | 991 | 211
12 | 3 сушильна |  |  |  |  | AC
|  | ЩУ 1 AC | 200 | 1488 | 345 |  | 3х185(350) | 1lA6 317-4AA60 315L
13 | 4 сушильна |  |  |  |  | АС | 3х150(305) | M2BA355S6B3
|  | ЩУ 1 AC | 160 | 991 | 295
14 | 5сушильна |  |  |  |  | DC | 2х70(215) | GNB180L33F
|  | ЩУ 1 DC | 78 | 1768 | 194 |  | 2х6 | BCC
15 | 6 сушильна |  |  |  |  | DC | 2х50(208) | GNB180L33F
|  | ЩУ 1 DC | 78 | 1768 | 194 |  | 2х6 | BCC
16 | 7 сушильна |  |  |  |  | DC | 2х50(208) | GNB180L33F
|  | ЩУ 1 DC | 78 | 1768 | 194 |  | 2х6 | BCC
17 | папероведучий вал 3 |  |  |  |  | DC | 2х6(50) | 1GH5-1340SE10
|  | ЩУ 1 DC | 17.5 | 2400 | 44.5 |  | 2х6
18 | привід каландру |  |  |  |  | DC | 2х2х70(215) | BCC
|  | ЩУ 1 DC | 142.5 | 1534 | 350 |  | 2х6 | GNB255M38F
19 | розгонний тамбур |  |  |  |  | DC | 2х6(50)
|  | ЩУ 1 DC | 16.5 | 1700 | 40.5 |  | 2х2,5 | GH5134 | OKP10
20 | накат |  |  |  |  | DC | 2х70(215) | GNB180L33F
|  | ЩУ 1 DС | 78 | 1768 | 194 |  | 2х6 | BCC
|  |  | 2306 |  | 2923
|  |  | 1186 |  | 2058
|  |  | ВВОД1 831 |  | 865
ВВОД2 355
|  |  | ВВОД~ 1120 |  | ~2021

## База
№ п/п | Назва | Маркування | Двигун |  |  |  | Насос
|  |  | Марка | кВт | А | Об/хв | Виробник, марка | Продуктивність, м³/год | Напір,м
1 | Насос подачі маси на БПР | НМ-11 |  | 55 | 105 |  | СД450/22,5 | 450 | 22.5
2 | Змішуючий насос подачі маси на І ступінь УВК | ЗНМ-12 | M3BP355SMB4B3 | 315 | 571 | 1492 |  | 3240 | 30
3 | насос подачі відходів з I ступені | НМ-13 |  | 55 | 100 | 1470 | DE-200-150-315 | 432 | 28
4 | насос подачі відходів з II ступені | НМ-14 |  | 15 | 27.5 | 1475 | AHLMSTRON 30-27 | 108 | 27
5 | Змішувальний насос подачі маси на сортувалку С-8 | ЗНМ-15 | M3BP355SMB4B3 | 315 | 571 | 1448 |  | 220 | 20
6 | насос подачі відходів від збірника відходів С-8 | НМ-16 | АВВ260/18 | 30 | 55.5 | 1470 | ABS | 260 | 18
7 | Насос подачі маси від гауч басейна на згущувач | НМ-17(1) | 2QA200L4 | 30 | 61 | 1465 | AHLMSTRON 30-27 | 324 | 25
8 | Насос подачі маси від гауч басейна на згущувач | НМ-17(2) | elektra | 11 | 21.5 | 1460 | КФС 400-20
9 | Подача маси від басейну браку через енштипер в машинний басейн | НМ-18 | 2BA 250-SMA-1 | 55 | 103 | 1475 | ABC BA200¦150-40
10 | Насос подачі зворотньої води на регулятори концентрації | НМ-19 | M3BP180MLA2ABB | 22 | 39 | 2952 | APPOLO100¦315 /155/30
11 | Подача зворотньої води на разбавлення УВК 1 и 2 ступені | НМ-19/1 |  | 22 | 43 | 1465 | AHLMSTRON KFN-12 | 126 | 25
11 | Насос подачі зворотньої води на розмол і розпуск | НМ-20 |  | 55 | 100 | 1475 | AHLMSTRON 200-150-315/420/47 | 420 | 47
12 | Подача освітленої води на УВК 3 ступені, УЗ | НО-21 | BF5 160L4EFACEC | 15 | 32.5 | 1445 | OPL125-120/30 | 120 | 30
13 | Насос подачі освітленої води на потреби РВП | НО-22 | BCC QU200L4 AO | 30 | 61 | 1465 | AHLMSTRON 41,7л/с/30 | 150 | 30
14 | Відкачка води від басейну надлишкової води в басейн зворотньої води і по схемі на потреби розбавлення в РПВ | НВ-23 | KA6 253-4AA60Z | 55 | 97 | 1475 | AHLMSTRON 30-27/50л/с/25
15 | Відкачка води від басейну надлишкової води в басейн зворотньої води і по схемі на потреби розбавлення в РПВ | НВ-23(1) | HOYER Y22 200L4 | 30 | 67 | 1470 | AHLMSTRON 30-27/50л/с/25 | 180 | 25
16 | Подача від басейну надлишкової води на дугове сито | НМ-24 |  | 45 | 90 | 1500 | 50л/с/25 | 180 | 25
17 | Насос відкачки з лотка вихлопів вакуумних насосів | НВ-25 |  | 18.5 | 35.5
18 | Насос подачі освітленої води на деаератор флотатора | НВ-26 |  | 50 | 100
19 | Насос подачі відходів на фільтр пресс (Скоп) | НВ-27 | BBS | 55 | 105 | 2950 | AHLMSTRON 41,7/70 | 41.7 | 70
20 | Насос відкачки з приямку в каналізацію | НВ-28 |  | 45 | 87 | 990 | DE-200-150-315
21 | Насос відкачки води з каналізаційного приямку в бак зворотньої води № БЗ-10 | НВ-29 |  | 22 | 45 | 980 | DE-200-150-315 | 240 | 12
22 | Насос подачі браку ГРГ в ГРВ | НМ-30 |  | 7.5 | 14.5 | 1455 | 1LA9133-4KA60 | 144 | 20
23 | Подача сухого браку від ГРВ наката в басейн браку | НМ-31 | QL 200L4 | 30 | 61 | 1465 |  | 282 | 20
24 | Насос свіжої води на відсічки | НС-32 |  | 11 | 10 | 2940 |  | 43 | 30
25 | Насос свіжої води на зприск високого тіску | НС-33 |  | 22.5 | 45 | 990
| Насос свіжої води на зприск високого тіску | НС-33 (1) |  | 15
26 | Насос свіжої води на орошающий зприск | НС-34 |  | 55 | 103 | 2960 |  | 198 | 93.8
27 | насос свіжої води на відбійний сприск | НС-35 |  | 30 | 53 | 2960 |  | 54 | 70
Напірний ящик
28 | Дисковий млин на БПУ | ДМ-2 | M2BA355MB4B3 | 450 | 770 | 1488 | FOITH ZULZER DSR2C-P
29 | мішалка гауч басейна | М-4 | DV160L4 | 15 | 30 | 1460
30 | Мішалка ГРГ клеїльного преса | М-5 | АИР315М6УЗ | 90 | 164 | 980
31 | Мішалка сухого браку під накатом | М-6 | АО2-92-643 | 75 | 134 | 980
32 | Мішалка басейну маси | М-7 | QUX160M4 | 11 | 23 | 1450
33 | Мішалка басейну зворотнього | М-8 | QUX160M4 | 11 | 23 | 1450
34 | сортувалка УЗ головна | С-8 | АВВ не читається | 75 | 134 |  | FINSKH
35 | сортувалка 2 ступенї | С-9 | RM3B1 180MLB4 | 22 | 41 | 1475
37 | Флотоловушка | ФТ-1
38 | Енштіпер | ЕМ-3 | АИР225М4УЗ | 55 | 103 | 1470
39 | Деареатор | Д-2
40 | Вакуум вентилятор | ВВ-6 |  | 22 | 41
41 | Вакуум вентилятор | ВВ-7
42 | згущувач |  |  | около 15 кВт
Вакууми
43 | Вакуум -насос гауч вал | №1 | A8-3558AB60-Z355 | 250 | 460 | 741 | Nash CL4000
44 | Вакуум -насос сухих ящиків | №2 | A8-3558AB60-Z355 | 250 | 460 | 741 | Nash CL4000
45 | Вакуум -насос пікапа | №3 | A8-3558AB60-Z355 | 200 | 360 | 1489 | Nash CL4000
46 | Вакуум -насос сукномийок | №4 | A8-3558AB60-Z355 | 200 | 360 | 741
47 | Вакуум -насос резервний | №5 | Silaik S355 S4 | 250 | 460 | 740 | Nash CL4000
48 | Блок вентиляторів |  |  | 37 | 75
49 | Блок вентиляторів |  |  | 55 | 10
50 | Блок фільтр+вент |  |  | 30 | 60
51 | Вент+ теплообмінник |  |  | 22 | 45
52 | фільтр-вент |  |  | 15 | 31 | 1450
53 | рекуператор блочний |  |  | 55 | 100 | 1480
54 | ГідростанціяGRS |  |  | 7.5 | 14.5
55 |  |  |  | 7.5 | 14.5
56 |  |  |  | 7.5 | 14.5
57 |  |  |  | 7.5 | 14.5
58 |  |  |  | 7.5 | 14.5
59 |  |  |  | 7.5 | 14.5
60 |  |  |  | 1 | 2
61 | KUSTER |  |  | 1.5 | 3
62 |  |  |  | 1.5 | 3
63 | KUSTER |  |  | 1.5 | 3
64 |  |  |  | 1.5 | 3
65 | Гідростанція рідкої змазки №1 |  |  | 18.5 | 35.5
66 |  |  |  | 18.5 | 35.5
67 | Гідростанція рідкої змазки №2 |  |  | 3 | 6
68 |  |  |  | 3 | 6
69 | Прес 1+3 |  |  | 3 | 6
70 |  |  |  | 3 | 6
71 |  |  |  | 5.5 | 12
72 |  |  |  | 1 | 2
73 | Гідростанція HAVE |  |  | 7.5 | 14.5
74 | Гідростанція сітки |  |  | 1.5 | 2.8
75 | Гідростанція клеюч.преса
76 | Гідростанція ПРС |  |  | 15 | 26
77 | Гідростанція ценр.змащування
78 | КОМПРЕССОР |  |  | 160 | 305 |  |  | ПОДКЛЮЧЕН от ТП
79 | конденсатний насос 1 |  |  | 11 | 21
80 | конденсатний насос 2 |  |  | 11 | 21
81 | конденсатний насос 3 |  |  | 10 | 19
82 | конденсатний насос 4 |  |  | 7.5 | 15
83 | конденсатний насос 5 |  |  | 2.2 | 4.5
84 | конденсатний насос 6 |  |  | 2.2 | 4.5
конденсатний насос 7