**Брак і відходи (перелік обладнання на панелі оператора):**

1. **БМ-8 Прийомний (машинний) басейн маси**

Рівень машинного басейна БМ-8

Датчик концентрації маси на виході насоса НМ-11

1. **Збірник відходів від вузловловлювача-сортувальниці 1 ступені С-9**

Рівень збірника відходів від вузловловлювача-сортувальниці

Клапан розбавлення відходів від вузловловлювача-сортувальниці

НМ-16 насос подачі маси від збірника відходів на сортувалку С-9

1. **Збірник осаду і фотошламу**

Рівень збірника осаду і фотошламу

Клапан розбавлення осаду і фотошламу

НВ-27 насос збірника осаду і фотошламу

1. **ББ-11 басейн браку**

Рівень басейну браку ББ-11

М-8 мішалка басейну браку

НМ-18 насос відкачки з басейну браку

ЕМ-3 Енштіпер

1. **Басейн браку під гаучем**

Рівень в басейні браку під гаучем

М-4 мішалка гауч басейна

Клапан розбавлення в гауч басейн

НМ-17,1 і НМ-17,2 насоси подачі маси від гауч басейна на згущувач

1. **Басейн браку під клеїльним пресом**

М-5 мішалка ГРГ клеїльного преса

Рівень басейну браку під клеїльним пресом

Клапан розбавлення в басейну браку під клеїльним пресом

НМ-30 насос подачі браку ГРГ в ГРВ

1. **Басейн браку під накатом**

М-6 мішалка ГРВ басейну браку під накатом

Рівень басейну браку під накатом

Клапан розбавлення в басейну браку під накатом

НМ-31 насос подачі браку в басейн браку ББ-11

1. **ГРГ гідророзбивач відходів ПРС**

Рівень ГРГ відходів ПРС

Насос відкачки від ГРГ відходів ПРС

Брак і відходи візуалізація:  
